Исходные данные для разработки раздела ЭМ Проектирование электроснабжения

1.Технические условия на электроснабжение 2.Технические условия при использовании электроэнергии для целей нагрева(при необходимости); 3.Строительные(технологические) планы с экспликацией помещений. 4.Информация по отделке помещений; 5.Состав электрических нагрузок с указанием местоположения; 6.Разделы проекта смежников: технология «ТХ», архитектурно строительные решения «АС», отопление и вентиляция «ОВ».

Состав исходных данных зависит от проектируемого объекта и уточняется дополнительно по письменному запросу.